{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["预算","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预算","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[7,0,7,8],[16,0,16,8],[25,0,25,8],[26,0,26,2],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕职院外语系办公及教学场所布设网络项目建设报价表"]
["序号","产品名称","参数说明","品牌","单位","数量","单价","小计","备注"]
["    一、教学二区教室部分"]
[1,"网线","超六类非屏蔽四对双绞线缆","大唐","箱",3]
[2,"PVC线管","DN25","国产","米",600]
[3,"PVC线槽","39*19","国产","米",165]
[4,"U型槽","内径45mm","国产","米",65]
["    二、教学二区办公室部分"]
[1,"网线","超六类非屏蔽四对双绞线缆","大唐","箱",3]
[2,"PVC线管","DN25","国产","米",200]
[3,"PVC线槽","39*19","国产","米",120]
[4,"面板模块","六类包底盒","国产","个",14]
[5,"机柜","6U","国产","个",1]
[6,"电源线","rvv3*1.5","国产","米",110]
[7,"配电箱","含空开","国产","套",2]
[8,"设备箱","400mm*35mm","国产","个",1]
["    三、第一实训楼实训室部分"]
[1,"网线","超六类非屏蔽四对双绞线缆","大唐","箱",4]
[2,"PVC线管","DN25","国产","米",450]
[3,"PVC线槽","39*19","国产","米",100]
[4,"机柜","6U","国产","个",1]
[5,"辅助材料","含电源面板、管套、管垫、接头、弯头、胶水、胶布、钢钉、标签、钢丝等等辅助材料。","国产","项",1,null,null,"一、二、三项共用"]
["A","小计"]
["B","施工调试费"]
["C","合计"]
["    备注：报价表中的各项目价格，应包含运费、安装调试费、材料费、施工费、税费等。"]
["    供应商（公章）："]
[]
["联系人："]
["  联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}