{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[13,0,13,3],[13,4,13,6],[14,0,14,3],[14,4,14,6]]}
["工程量结算清单"]
["项目名称：汕头职业技术学院本部南区配电房2500A智能断路器应急维修项目"]
["序号","项目名称","数量","单位","厂家","规格","备注"]
[1,"拆除原控制开关 万能式自动空气开关",1,"个",null,"万能式自动空气开关"]
[2,"安装框架智能断路器RMW1-25004P",1,"个",null,"RMW1-25004P"]
[3,"送配电装置系统调试（综合）10KV以下交流供电",1,"系统",null,"10KV以下交流供电"," "]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
["建设单位确认：",{"$nulls":3},"施工单位确认："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}